Вопросы для подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

- Энергетическое топливо: зональность, влажность, теплотворная способность.

- Устройство и принцип действия механических золоуловителей (циклонов), газопромывателей (скрубберов), электрофильтров.

- Классификация электротехнологических установок (ЭТУ) по способу преобразования электрической энергии.

- Физические основы процесса нагрева и охлаждения тел. Экспоненциальные кривые процесса нагрева и охлаждения.

- Режимы продолжительности работы ЭТУ: длительный, кратковременный, повторно-кратковременнный; соотношение постоянной времени переходного процесса с длительностью переходного процесса.

- Методы измерения температуры печей.

- Физические основы принципа действия индукционных печей и установок.

- Физические основы процесса дуговой и контактной электрической сварки.

- Принцип действия электроэрозионных установок. Импульсные генераторы.

- Технологическое применение ультразвука, конструкции генераторов ультразвуковых колебаний.

- Категории электроприемников по надежности электроснабжения.

- Основные требования к системам электроснабжения: принципы построения схем электроснабжения. Расчет электрических нагрузок предприятия.

- Выбор места расположения источников питания электропотребителей  предприятия.

- Способы канализации электрической энергии на промышленном предприятии.

- Выбор питающего напряжения предприятия.

- Схемы распределения электроэнергии на предприятии.

- Электроснабжение предприятий с загрязненной и агрессивной средой.

- Регулирование электропотребления на предприятии. Способы экономии электроэнергии.

- Виды учета потребления электроэнергии. Технические средства учета.

- Диспетчеризация в энергохозяйстве предприятия. Автоматизированная система управления электроснабжением на предприятии.

- Схемы и конструктивное исполнение главных понизительных подстанций (ГПП), распределительных пунктов (РП). Схемы и компановки цеховых трансформаторных подстанций. Регулирование напряжения.

- Виды электромонтажных работ.

- Приемо-сдаточная документация электросетей.

- Общие требования к разработке и оформлению проекта производства электромонтажных работ, исходные данные для разработки. Состав ППР.

- Требования к персоналу, обслуживающего электроустановки. Квалификационные группы и их присвоение.

- Организационные мероприятия при выполнении работ в электроустановках: лица, ответственные за безопасность работ, порядок выдачи и оформления наряда, допуск к работе.

- Технические мероприятия при выполнении работ в электроустановках: производство отключений, вывешивание плакатов, ограждение рабочих мест, проверка отсутствия напряжения.

- Переносные заземления: назначение, требования к ним; хранение и учет.

- Классификация режимов нейтрали электрических сетей.

- Системы заземления и зануления: TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, TT.

- Зануление: назначение, схемное решение, область применения.

- Устройство защитного отключения (УЗО): назначение, схемное решение.

- Электрическое разделение сетей, двойная изоляция.

- Классификация электрозащитных средств, плакаты и знаки электробезопасности.

- Молниезащита зданий и сооружений от прямых ударов. Защита от заносов высоких потенциалов. Защита от статического электричества.

- Требования ПУЭ к величинам сопротивления заземления электроустановок.

- Ненормальные режимы работы ЛЭП. Холостой ход ЛЭП. Потери и падения напряжения в ЛЭП (пояснить использование векторной диаграммы).

- Как рассчитать режимы работы кольцевых линий и сетей с двухсторонним питанием при одинаковых и различных напряжениях источников питания.

- Сущность методики расчета разомкнутых электрических сетей напряжением 35 – 220 кВ.

- Методы регулирования напряжения. Какие условия необходимы для встречного регулирования напряжения?

- Баланс активной мощности и его связь с параметрами системы.

- Баланс реактивной мощности. Компенсирующие устройства. Способы компенсации реактивной мощности.

- Статическая и динамическая устойчивость параллельной работы электросистем. Способы повышения устойчивости.

- Качество электрической энергии. Показатели качества.

- Основные требования к качеству электроэнергии. Способы и средства улучшения качества электроэнергии в промышленных сетях.

- Распределение компенсирующих устройств в схеме электроснабжения.

- Причины возникновения коротких замыканий (КЗ).

- Метод симметричных составляющих и его применение для расчета несимметричных режимов.

- Схемы прямой, обратной и нулевой последовательности.

- Расчет токов КЗ в электросетях до 1000 В.

- Применение метода наложения для определения тока и мощности в системе, содержащей любое число элементов.

- Переходные процессы в системах электроснабжения при малых возмущениях. Лавина напряжения. Влияние конденсаторов на устойчивость нагрузки.

- Методы повышения устойчивости электросистемы.

- Уравнение движения электропривода. Кинематичекие схемы механической части электропривода.

- Баланс мощностей и энергетические показатели электроприводов. Потери энергии в установившихся и переходных режимах.

- Расчетные схемы механической части электропривода. Приведение параметров механизмов к валу электродвигателя (момента сил сопротивления, моментов инерции, коэффициентов жесткости механических связей).

- Определение автоматизированного электропривода. Примеры.

- Способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного и переменного тока.

- Релейно-контакторные схемы пуска синхронных двигателей. Релейно-контакторные схемы торможения и реверса двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

- Релейно-контакторные схемы торможения и реверса асинхронного двигателя.

- Контроль изоляции в сетях напряжением ниже 1000 В.

- Контроль изоляции в сетях напряжением ниже 6-35 кВ.

- Реактированные и нереактированные сети (применение ДК, ДР).

- Назначение релейной защиты и автоматики. Основные и резервные защиты. Что такое чувствительность защиты и как она оценивается?

- Назначение устройств автоматического включения резерва (АВР). Требования к устройствам АВР.

- Назначение устройств автоматического повторного включения (АПВ). Как обеспечивается пуск и однократность действия АПВ?

- Назначение и основные виды защит электродвигателей. Дальнее и ближнее резервирование в системе электроснабжения.

- Назначение и основные виды защит силовых трансформаторов.

- Назначение трансформаторов тока. Особенности их работы. Схемы соединения обмоток трансформаторов тока.

- Основные понятия надежности элементов системы электроснабжения. Средства и методы повышения надежности электроснабжения.

- Методы экономических взаимосвязей электроснабжения с питающими электроэнергетическими системами.

- Пути финансирования электроснабжения в условиях рыночных отношений.

- Состав и структура производственных фондов в энергосистеме.

- Состав и структура оборотных средств предприятия.

- Кругооборот оборотных средств предприятия.

- Износ и амортизация основных производственных фондов.

- Себестоимость продукции, ее виды. Содержание основных статей калькуляции себестоимости продукции.

- Себестоимость производства и распределения тепловой и электрической энергии.

- Формирование тарифов на электроэнергию.

- Прибыль и виды прибыли.

- Рентабельность производства и рентабельность отдельных видов продукции.

- Производительность труда. Выработка. Трудоемкость.

- Пути снижения себестоимости продукции.

- Планирование. Виды планов. Структура бизнес-плана.

- Маркетинг в системах электроснабжения. Методы маркетинга. Эффективность маркетинга.

- Формы и системы оплаты труда.

- Критерий принятия решений с учетом надежности.

- Причины отказов в системах электроснабжения.

- Средства борьбы с гололедом (облединением) в электрических сетях.

- Надежность, энергоэффективность и энергосбережение.

- Требования к выключателям высокого напряжения. Их основные параметры. Условия выбора.

- Основные типы выключателей, применяемые в отечественных системах электроснабжения.

- Устройство и принцип работы вакуумного выключателя. Достоинства и недостатки. Область применения.

- Разъединители для внутренних и наружных установок, их назначение. Основные параметры. Конструкции. Выбор разъединителей.

- Токоограничивающие реакторы. Схемы включения. Область применения.

- Типы приводов, применяемые в современных выключателях.

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Основные параметры. Конструкции. Погрешности. Выбор ТТ и ТН.

- Силовые трансформаторы и автотрансформаторы и их параметры. Преимущества автотрансформаторов перед трансформаторами.

- Параллельная работа трансформаторов. Условия параллельной работы.

- Системы возбуждения синхронных генераторов. Назначение. Основные параметры. Основные группы систем возбуждения синхронных генераторов.

- Мостиковые и упрощенные схемы подстанций.

- Кольцевые схемы (схемы многоугольников) на повышенном напряжении РУ.

- Схемы с обходной системой шин.

- Схемы с многократным присоединением (схемы с 2, 3/2, 4/3 выключателя на присоединение)

- Схемы электрических соединений с одной системой шин на генераторном напряжении.